## Slide 1
BOLIVIA - PERU
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA

## Slide 2
ESTUDIO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - PERÚ
ANTECEDENTES
  Estudio Interconexión Eléctrica Bolivia - Perú
  Concluido
  Inicio: May/2018
  Fin: Feb/2020
  Trabajo Conjunto Bolivia – Perú:
  Financiador
ALCANCE ESTUDIOS:
Complementariedad Energética.
Evaluación técnica de las alternativas.
Evaluación de beneficios, regulación y medio ambiente.
Diseño Básico de Ingeniería.
  Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social
  2004
  Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Materia Hidrocarburífera y de Electricidad
  2015

## Slide 3
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - PERÚ
GESTIONES ACTUALES Y PRÓXIMOS PASOS
Fase 1 – “Alternativas de Interconexión Eléctrica Perú - Bolivia”
SE Montalvo (Pe) - SE Contorno Bajo (Bo)
Tensión: 230/220 kV (Doble Terna)
Longitud: 392 km
Cap. Transferencia: 400 MW
SE San Roman (Pe) - SE Mazocruz (Bo)
Tensión: 230/220 kV (Doble Terna)
Longitud: 309 km
Cap. Transferencia: 300 MW
SE Puno (Pe) - SE Mazocruz (Bo)
Tensión: 230/220 kV (Doble Terna)
Longitud: 278 km
Cap. Transferencia: 300 MW
  Mejoras en la confiabilidad de los Sistemas
  Los resultados muestran que la interconexión permite mejorar la confiabilidad de los sistemas.
  Existe Complementariedad entre Países
  Existe una complementariedad en demanda, recursos energéticos y operación entre ambos países.
  Actualización de los estudios
  Es necesario realiza estudios con mayor detalle de las alternativas identificadas y la planificación actualizada de ambos sistemas.
  Identificación de Alternativas de Interconexión
  Identificación de las mejores alternativas para la interconexión (trazos y subestaciones).
  Identificación tipo de Tecnología
  Identificación del tipo de tecnología que podría emplearse para la interconexión (BtB con control VSC).

## Slide 4
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - PERU
GESTIONES ACTUALES Y PRÓXIMOS PASOS
  Bolivia – Perú
  Actualización de Estudio de Interconexión
  Planificado
  Gestión 2026
  Hoja de Ruta SINEA
  2020-2030
  GESTIÓN 2025
  Hoja de Ruta para el Estudio.
  Términos de Referencia.
  Gestión de Financiamiento
  Actualización Estudio:
  Inicio: Ene/2026
  Fin: Dic/2026
Análisis Energético.
Análisis Eléctrico.
Análisis Económico.
Estudio ambiental.
Ingeniería Básica.
Armonización Regulatoria.

## Slide 5
ENDE Matriz
Oficina Central Cochabamba - Bolivia
Calle Colombia Nro. 655 casi esq. Falsuri
Teléfono: (+591 - 4) 4520317 - (+591 - 4) 4120900
ende@ende.bo