## Slide 1
BOLIVIA - PARAGUAY
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA

## Slide 2
ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - PARAGUAY
SITUACIÓN ACTUAL
  Paraguay-Bolivia
  Estudio Interconexión Eléctrica Bolivia-Paraguay
  Concluido
  Inicio: Abr/2019
  Fin: Nov/2019
  Trabajo Conjunto Bolivia – Paraguay:
  Financiador
ALCANCE ESTUDIOS:
Estudio Energético.
Evaluación técnica de las alternativas.
Evaluación de beneficios, regulación y medio ambiente.
Ingeniería Básica
  Acuerdo Interinstitucional de Cooperación y Asistencia Recíproca

## Slide 3
Fase 1 – “Alternativas de Interconexión Eléctrica Bolivia Paraguay”
SE Yaguacua (Bo) - SE L. Plata (Pa)
Tensión: 230 kV (Doble Terna)
Longitud: 421 km
Cap. Transferencia: 400 MW
SE Villamontes (Bo) - SE L. Plata (Pa)
Tensión: 230 kV (Doble Terna)
Longitud: 442 km
Cap. Transferencia: 400 MW
  Identificación de Alternativa de Interconexión
  Presenta alternativas de trazos y subestaciones con baja interferencia con tierras indígenas, con áreas de concesión petrolífera y minera y sigue rutas existentes.
ESTUDIO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - PARAGUAY
RESULTADOS
  Existen Complementariedad entre Países
  Se tienen intercambios de energía que dependen de evolución de precios de energía hidroeléctrica y de los combustibles.
  Identificación de Refuerzos
  En los sistemas eléctricos de ambos países.
  Operación Sincronizada de Sistemas
  Los sistemas eléctricos de ambos países pueden realizar intercambios de energía de manera sincronizada.
  Actualización de los estudios
  Es necesario actualizar los estudios, considerando la nueva planificación de los sistemas.

## Slide 4
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA BOLIVIA - PARAGUAY
GESTIONES ACTUALES Y PRÓXIMOS PASOS
  Plan de Trabajo
  Bolivia – Paraguay – CAF
  May/2024
  Términos de Referencia
  Bolivia – Paraguay
  Jun/2024
  Inicio de Estudios – Fase 2
  Bolivia – Paraguay
  Ago/2024
ESTUDIO FASE 2:
Estudio Energético
Estudios Eléctricos
Estudio Económico
Estudio socioambiental
Estudio regulatorio
Ingeniería Básica
Fase 2 – “Estudio de Interconexión Eléctrica Bolivia Paraguay”
  Conclusión de Estudios – Fase 2
  Bolivia – Paraguay
  May/2025

## Slide 5
ENDE Matriz
Oficina Central Cochabamba - Bolivia
Calle Colombia Nro. 655 casi esq. Falsuri
Teléfono: (+591 - 4) 4520317 - (+591 - 4) 4120900
ende@ende.bo